SPZZOZ.ZP/36/2014 Przasnysz, 08.08.2014 r.

**Do wszystkich,**

**którzy pobrali zapytanie**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi.:

**Pyt. 1 Pozycja 1**

**Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny 10 Fr , pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na w/w cewnik.*

**Pyt. 2 Pozycja 2**

**Czy Zamawiający dopuści trzykanałowy cewnik do cystometrii i UPP 9 Fr?**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na w/w cewnik.*

Z poważaniem