SPZZOZ.ZP/38/2014        					                Przasnysz, 29.08.2014 r.

Do wszystkich,

którzy pobrali zapytanie

Dotyczy: zapytania na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu po analizie odpowiedzi na pytania nr 1, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  z dnia 27.08.2014 r dokonuje korekty

Pyt. 1

Czy Zamawiający wymaga paski, charakteryzujące się następującymi parametrami:

- Rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa,

- Wykorzystany enzym na paskach Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;

- Temperatura przechowywania pasków od 4 do 40 stopni Celsjusza,

- Brak kodowania (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów, czy też potwierdzenia kodu na wyświetlaczu)

- Zakres hematokrytu od 20 do 60%

- Część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy - po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta);

- Czas pomiaru 7 sekund,

- Zakres pomiaru: dolna granica zakresu  - ≤ 20mg/dL; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dl,

- Wielkość próbki krwi 0,7 µl,

- minimalizacja zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a, oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a,

- kapilara na szczycie paska

- spełnienie wymagania normy ISO 9001 i  13485 tym samym złożenie wraz z ofertą zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi potwierdzające powyższe. Wymaganie to zgodne jest z § 6 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.

Odp. Zamawiający dopuszcza paski jak w zapytaniu..

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga w pakiecie III przedmiotowym postępowaniu paski testowe i glukometry charakteryzujące się co najmniej następującymi parametrami:

- Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania, przy czym zastosowane i potwierdzone przez producenta rozwiązania techniczno-wdrożeniowe powodują że w praktyce po wprowadzeniu paska do glukometru nie są konieczne żadne czynności  potwierdzające ani sprawdzające użytkownika;

- Detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru;

- Możliwość wykorzystania do badania próbki krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej (enzym GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi)

- Wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul;

- Czas pomiaru od chwili zassania próbki 0,5 s;

- Temperatura przechowywania pasków testowych po otwarciu fiolki 1-32°C

- Zakres pomiaru 10-900mg/dl umożliwiający uzyskiwanie tak samo precyzyjnych i dokładnych wyników w całym zakresie pomiarowym z dokładnością zgodną z wytycznymi normy ISO 15197:2013 co potwierdzono odpowiednim dokumentem jednostki notyfikowanej, oraz z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, ponadto dający możliwość otrzymania wyniku u wciąż przytomnych pacjentów z bardzo wysoką wartością glikemii i u pacjentów z poważną hipoglikemią;

- Produkt refundowany przez MZ, co ustawowo zabezpiecza ciągłość dostaw pasków do siedziby Zamawiającego;

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w paski testowe i glukometry o wymienionych parametrach.

Pyt. 10

Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe zaoferowane w pakiecie III umożliwiały wykonywanie dokładnych pomiarów we krwi kapilarnej, a ponadto również we krwi żylnej i tętniczej (np. pobranej z wenflonu)?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w paski testowe.

Pyt. 11

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie w pakiecie nr III pasków testowych współdziałających z glukometrami, które zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w pasków testowych.

Pyt. 12

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr III paski testowe, które zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów w próbkach krwi z wysokim stężeniem rozpuszczalnego tlenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w pasków testowych.

Pyt. 13

Czy Zamawiający wymaga, aby w zarejestrowanych instrukcjach pasków testowych zaoferowanych w pakiecie nr III znajdowały się informacje dotyczące określonej liczbowo, deklarowanej dokładności pomiarów wykonywanych z zastosowaniem pasków; - brak takich informacji może dezorientować personel szpitala jeśli chodzi o wiarygodność uzyskiwanych wyników?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w informacji w instrukcjach.

Pyt. 14

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie III paski testowe i/lub glukometry, które zgodnie z instrukcjami mogą być stosowane wyłącznie u pacjentów ze znaną liczbą hematokrytową; w przeciwnym razie wykonywanie pomiaru należy konsultować z lekarzem prowadzącym?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w pasków testowych.

Pyt. 15

Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie III deklarowany w instrukcjach obsługi maksymalny błąd pomiaru pasków testowych i glukometrów przy stężeniu glukozy >100mg/dl wynosił nie więcej niż ±15%, gdyż większa wartość błędu jest niezgodna ze standardami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza paski jak w zapytaniu.

Pyt. 16

Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w pakiecie III był podmiot posiadający zezwolenie na hurtowy obrót lekami, który zapewnia transport pasków testowych i glukometrów do siedziby Zamawiającego w warunkach odpowiedniej temperatury i wilgotności, nie wpływających negatywnie na aktywność pasków?

Odp. Zamawiający dopuszcza aby oferentem w pakiecie III był podmiot posiadający zezwolenie na hurtowy obrót lekami.

Pyt. 17

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie III ofertę pasków testowych do glukometrów, które zgodnie z instrukcjami obsługi mogą dawać niedokładne wyniki pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez)?

Odp. Zamawiający  dopuszcza w/w pasków testowych.

Pyt. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby cena z płyny kontrolne wliczona była w cenę pasków?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, że wraz z paskami dostarczone będą niezbędne ilości płynów kontrolnych i wliczone w cenę pasków. W innej sytuacji należy wycenić pozycję oddzielnie. W przypadku kiedy płyny kontrolne będą dostarczone w komplecie z paskami należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie.

Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.09.2014 r do godz. 10:00.

Z poważaniem