SPZZOZ.ZP/3/2015 Przasnysz, dn. 21.01.2015 r.

**Do wszystkich,**

**Którzy pobrali zapytanie**

Dotyczy: zapytania ofertowego na artykuły do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w udziela odpowiedzi na zapytania.

**Pyt. 1 Pakiet nr 2 poz. 3**

**Ponieważ wskaźniki klasy 6 są jednym z najważniejszych elementów kontroli procesu sterylizacji, czyli Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta o zgodności z normą ISO 11140-1, potwierdzonego certyfikatem wydanym przez instytucję niezależną zarówno od producenta, jak i konsumenta, działająca w sposób obiektywny, spełniającą określone w dyrektywach wymagania, tj. jednostkę notyfikowaną?**

*Odp. Zamawiający wymaga dokumentów zgodnie z zapisami w zapytaniu.*

**Pyt. 2 Pakiet nr 2 poz. 4**

**Ponieważ Pakiety kontrolne Bowie&Dik są jednym z najważniejszych elementów kontroli procesów sterylizacji, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta zgodności z normą ISO 11140-4, potwierdzonego certyfikatem wydanym przez instytucję niezależną zarówno od producenta, jak i konsumenta, działająca w sposób obiektywny, spełniającą określone w dyrektywach wymagania, tj. jednostkę notyfikującą?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w zapytaniu.*

**Pyt. 3 Pakiet nr 2 poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość opakowania zostanie odpowiednio przeliczona.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniach po 100 sztuk.*

**Pyt. 4 Pakiet nr 2 poz. 4**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek do 1 sztuki testu Bowie Dik, taka ilość z pewnością pozwoli Zamawiającemu dokonać oceny jakościowej wyrobu.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości próbek do 1 sztuki.*

**Pyt. 5 Pakiet nr 5 poz. 2,3**

**Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniach po 200 sztuk.*

**Pyt. 6 Pakiet nr 5 poz. 2,3**

**Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie powyższych pozycji z Pakietu 5 i tworzy z nich Pakiet 5a.*

**Pyt. 7 Pakiet nr 5 poz. 2,3**

**Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie ile przyrządów/ uchwytów Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wymaganych testów mycia.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza po 1 sztuce, jeśli pasują do obu rodzajów testów.*

**Pyt. 8 Par. 2 ust. 8**

**Czy w przypadku testów biologicznych Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego terminu ważności do 12 miesięcy. Wskazane testy ze względu na obecność w ich składzie mikroorganizmów charakteryzuje się znacznie krótszą przydatnością do użytku.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności do 12 miesięcy.*

Z poważaniem