SPZZOZ.ZP/5/2015 Przasnysz, dn. 30.01.2015 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na artykuły do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w udziela odpowiedzi na zapytania.

**Pyt. 1 Dotyczy Pakietu nr 1**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo – foliowych do sterylizacji z fałdą i płaskich oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.**

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w rękawów.*

**Pyt. 2 Dotyczy Pakietu nr 1**

**Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo – foliowy z fałdą o wymiarach 350 mm x 100 mm lub 400 mm x 100 mm w miejsce rękawa o wymiarach 380mm x 100mm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza do oceny rękaw papierowo – foliowy o wymiarach 400mm x 100mm.*

Z poważaniem