SPZZOZ.ZP/32/2015 Przasnysz, dn. 17.11.2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „dostawę materiałów opatrunkowych" dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w odpowiedzi na Państwa pytania udziela odpowiedzi.

**Pyt. 1**

**Dotyczy Zadania nr VI, lp.1**

**Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie: System siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele. System jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, składający się z:**

**a/ systemu siatkowego wykonanego z ultra cienkiej i ultra lekkiej siatki o grubości 0,3mm i gęstości 23,9g/m2 z polipropylenu monofilamentowego. Wymiary siatki 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów). Siatka połączona z czterema taśmami podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1 cm szerokości każde, umieszczonych w osłonach foliowych, zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących musi posiadać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację. Implant siatkowy j/w musi być umieszczony w sterylnym opakowaniu.**

**b/ 4 jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych helikalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem. Uchwyty igieł wykonane z tworzywa, wyprofilowane, do pewnego uchwycenia w czasie wykonywania implantacji.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowany w/w system siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele.*

**Pyt. 2**

**Dotyczy Zadania nr VI , lp.2**

**Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie:**

**system siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu rectocele. System całkowicie jednorazowy, sterylny do tylnej reperacji przepony moczowo-płciowej, składający się z:**

**a/ systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach około 5x13 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm; gęstości 23,9 g/m2 ; połączonego z dwiema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i szerokości 1,1 cm każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion posiada przeplecioną wzdłuż nić, zapewniającą beznapięciową implantację.**

**b/ dwóch igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, łukowato wyprofilowanych o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowany w/w system siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele.*

**Pyt. 3**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 1-6, 14-18, 21? Pozytywna odpowiedź umożliwi nam udział w postępowaniu oraz pozwoli na zaoferowanie korzystnych dla szpitala cen.**

***Odp. Zamawiający nie wydziela w/w pozycji do odrębnego Pakietu.***

**Pyt. 4**

**Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 2-6, oraz 14. Pozytywna odpowiedź umożliwi nam udział w postępowaniu oraz pozwoli na zaoferowanie korzystnych dla szpitala cen.**

***Odp. Pakiet 2 składa się z jednej pozycji.***

**Pyt. 5**

**Pakiet nr 3, Pozycja nr 1**

**Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie taśmy polipropylenowej monofilamentowej o długości 45 cm, szerokości 12 mm, grubości 0,50 mm, wielkość porów 0,90mm.Brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce. Dodatkowo możemy zaoferować narzędzia jednorazowe dla metody TOT lub TVT do wyboru?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w taśmy.*

**Pyt. 6**

**Pakiet nr 4 , Pozycja nr 1**

**Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie taśmy polipropylenowej monofilamentowej o długości 45 cm, szerokości 12 mm, grubości 0,50 mm, wielkość porów 0,90mm.Brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w taśmy.*

**Pyt. 7**

**Pakiet nr 5 , Pozycja nr 1**

**Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej (plastyka przednia) wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie – dodatkowo makrootwory o średnicy do 6mm w części centralnej siatki, z czterema ramionami o długości 170 mm i szerokości 11 mm. Grubość siatki 0,65 mm, gramatura 97 gr/m2. Możemy dodatkowo zaoferować zamawiającemu narzędzia jednorazowego użytku wykonane ze stali chirurgicznej z plastikowymi rękojeściami?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.*

**Pyt. 8**

**Pakiet nr 5 , Pozycja nr 2**

**Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej (plastyka przednia) wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie – dodatkowo makrootwory o średnicy do 6mm w części centralnej siatki, z czterema ramionami o długości 170 mm i szerokości 11 mm. Grubość siatki 0,65 mm, gramatura 97 gr/m2. Możemy dodatkowo zaoferować zamawiającemu narzędzia jednorazowego użytku wykonane ze stali chirurgicznej z plastikowymi rękojeściami?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.*

**Pyt. 9**

**Pakiet nr 5 , Pozycja nr 3**

**Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej (plastyka tylna) wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie – dodatkowo makrootwory o średnicy do 6mm w części centralnej siatki, z dwoma ramionami o długości 170 mm i szerokości 11 mm. Grubość siatki 0,65 mm, gramatura 97 gr/m2. Możemy dodatkowo zaoferować zamawiającemu narzędzia jednorazowego użytku wykonane ze stali chirurgicznej z plastikowymi rękojeściami?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.*

**Pyt. 10**

**Pakiet nr II:**

**Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 60 szt. oznaczników w 4 kolorach tj. białym, żółtym, czerwonym i niebieskim?**

*Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania razem 60 szt. oznaczników w 4 kolorach.*

**Pyt. 11**

**Pakiet nr IV:**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy o grubości nici 0,16 mm, szerokość 11 mm (+/- 2 mm), spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w taśmy.*

**Pyt. 12**

**Pakiet nr IV:**

**Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek i dopuści możliwość załączenia szczegółowego opisu / karty katalogowej? Niewielka ilość zamawianych taśm (tylko 5 szt.) oraz relatywnie wysoka cena próbki wyrobu znacznie zawyża koszt przygotowania oferty, czyniąc go niewspółmiernie wysokim w stosunku do wartości potencjalnego kontraktu.**

*Odp. Zamawiający nie odstępuje od wymogu dostarczenia próbek.*

**Pyt. 13**

**Pakiet VII:**

**poz. 1: Czy Zamawiający dopuści pakowanie plastrów w torebki papierowe (jałowo), a następnie w kartonik?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza pakowanie plastrów w torebki papierowe (jałowo), a następnie w kartonik.*

**Pyt. 14**

**Pakiet VII:**

**poz. 4- 6: Czy Zamawiający dopuści gazę pakowane w torebki papierowe?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza gazę pakowane w torebki papierowe.*

**Pyt. 15**

**Pakiet VII:**

**poz. 41: Czy Zamawiający dopuści zestaw, który oprócz wymienionych składowych zawiera dodatkowo serwetę 75 x 45 cm, natomiast kompresów włókninowych zamiast 5 szt. jest 10 szt. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawu.*

**Pyt. 16**

**Dotyczy rozdziału III SIWZ – Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

**Czy Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do pakietów zabiegowych z pakietu VII, zawierających elementy tzw. termolabilne (wrażliwe na działanie wysokiej temperatury) nie obowiązuje wymóg sterylizacji parą wodną? Spełnienie takiego wymogu nie jest możliwe ze względów technologicznych.**

*Odp. Zamawiający potwierdza że nie obowiązuje wymóg sterylizacji parą wodą elementy z pakietu VII.*

**Pyt. 17**

**Czy Zamawiający zgadza się na dopisanie w § 4 ust. 1 po słowach „48 godzin” słów „przypadających w dni robocze”?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopisane w/w słów i nadaje brzmienie: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych zamówień, w ciągu 48 godzin przypadających w dni robocze od chwili otrzymania zamówienia telefonicznie lub na piśmie złożonych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.*

**Pyt. 18**

**Czy z uwagi na doniosłe i nieodwracalne skutki odstąpienia od umowy, Zamawiający zgadza się na dopisanie w § 6 ust. 4 zdania następującej lub podobnej treści: „Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do § 6 ust. 4 zdania następującej lub podobnej treści: „Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.*

**Pyt. 19**

**Dotyczy Pakiet XI poz. 7.**

**Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm z otworem 6x8cm?**

**Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaoferowanej serwety.*

**Pyt. 20**

**Dotyczy Umowy § 5 pkt. 1 ust. a)**

**Czy Zamawiający pod pojęciem każdy dzień zwłoki, ma na myśli dni robocze od Poniedziałku do Piątku?**

*Odp. Zamawiający pod pojęciem każdy dzień zwłoki, miał na myśli dni robocze od Poniedziałku do Piątku.*

**Pyt. 21**

**Pakiet nr 1 – pozycje nr 2-4**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o długości 4 m z możliwością odchylenia ± 10% - pozostały opis zgodnie z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opasek o długości 4 m z możliwością odchylenia ± 10% - pozostały opis zgodnie z SIWZ.*

**Pyt. 22**

**Pakiet nr 1 – pozycja nr 20-21**

**Czy nie doszło do omyłki pisarskiej odnośnie wymogu pod tabelą w formularzem cenowym? Czy wymóg masy powierzchniowej nie powinien dotyczyć pozycji 1, 14-17 i 21. Pozycja 20 opiewa na kompres włókninowy, natomiast wymóg szczegółowy pod pakietem dotyczy się wyrobów z gazy?**

*Odp. Zamawiający omyłkowo wpisał poz. 20 zamiast poz. 21.*

**Pyt. 23**

**Projekt umowy §5 ust. 1a**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujące:**

***Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia składanego przez Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,***

*Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian, kara dotyczy wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia.*

Z poważaniem