SP.ZZOZ.ZP/26/2015								    Przasnysz, 21.09.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie usługi sprawdzenia stanu technicznego i drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych w niżej wymienionych obiektach Szpitala im.   dr Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9”.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Usługa podlega na sprawdzeniu przewodów wentylacyjnych i kominowych na podstawie Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r tekst jednolity ustawy) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące normy techniczne.

2. W zakres usługi wchodzą niżej wymienione obiekty:

2.1 Budynek główny o powierzchni użytkowej - 21287 m2.

2.2 Dział Rehabilitacji Dziennej  - 1591 m2.

2.3 Stacja TRAFO - 130 m2.

2.4 Budynek kuchni z łącznikiem Ł-4 i tunelem instalacyjno - komunikacyjnym - 1555m2.

2.5 Budynek tlenowni - 52 m2.

2.6 Kotłownia ze spalarnią - 492 m2.

2.7 Budynek portierni - 36m2.

2.8 Budynek warsztatowo - magazynowy - 994 m2.

3. Usługa polegać będzie na sprawdzeniu:

3.1 Stanu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

3.2 Drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych.

3.3 Siły ciągu przewodów.

3.4 Sporządzania protokołów kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych,

II. Termin płatności

Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do SPZZOZ w Przasnyszu.

III. Termin realizacji

Termin wykonania umowy: od daty podpisania umowy do 27.10.2015 r.

IV. Kryterium oceny

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 100 %

Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C )   będą oceniane według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

C =	     	                                               x    100%

cena oferty badanej brutto

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

V. Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu pok. Z110 do dnia 05.10.2015 r.,

do godziny 10:00. i oznaczyć na kopercie „Okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych

i kominowych”.

VI. Sposób sporządzenia oferty

          - 1. Wycena wykonana powinna być w oparciu o kalkulację własną składającego ofertę i obejmować powinna pełen zakres rzeczowy.

- 2. Składający ofertę odpowiada za kompletność wyceny.

- 3. Zamawiający wycenę traktować będzie, jako obejmującą pełen zakres.

- 4. Wykonawca zaakceptuje treść umowy na podstawie „Wzoru umowy”zał. nr 2 do zapytania.

- 5. Dokumenty które należy załączyć do oferty:

- uprawnienia Wykonawcy do sprawdzania przewodów wentylacyjnych i kominowych.

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – datowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- druk oferty – zał. nr 1

- zaakceptowany (parafowany) wzór umowy – zał. nr 2

6. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

8. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

9. Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

10. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem.

nazwa Wykonawcy adres Wykonawcy SPZZOZ Ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz Oferta na „Okresową kontrolę przewodów wentylacyjnych i kominowych” Nie otwierać przed dniem 05.10.2015r. przed godz. 10.00

11. Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z póżn. zm. ) art. 4 ust. 8.

Z poważaniem