SP.ZZOZ.ZP/22/2015	                      			                Przasnysz, 04.09.2015 r.

Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądów technicznych i napraw aparatów wykazanych w załączniku do niniejszego zapytania.

I.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz napraw:

- Aparatów do znieczulenia

- Respiratorów

- Parowników

- Wykonywanie przeglądów:

- Przeglądy i czynności konserwacyjne mają być wykonane zgodnie z instrukcją producenta aparatu.

- Jeżeli z instrukcji producenta wynika konieczność wymiany zużywalnych materiałów lub części aparatu należy ich wymianę zawrzeć w cenie przeglądu.

- Potwierdzeniem wykonania przeglądu, jest protokół z jego wykonania oraz wpis do paszportu urządzenia.

- Wykonywanie napraw:

- Naprawy należy wykonywać z zachowaniem procedur wynikających z instrukcji serwisowych producenta.

- Przy wykonaniu napraw należy używać nowych części zamiennych wskazanych przez producenta aparatu.

- W przypadku stosowania części zamiennych używanych należy powyższe uzgodnić z Zamawiającym.

Szczegółowy wykaz urządzeń objętych zamówieniem zawiera zał. nr 1 – formularz ofertowy.

Przy sporządzeniu wyceny przeglądów należy ująć wszystkie koszty związane z jego wykonaniem tj. koszty dojazdu, koszty serwisowe, prac serwisowych, koszty elementów części zamiennych.

Przy naprawie należy podać koszt roboczogodziny inżyniera serwisowego – części wymagane do naprawy, ich wartość będzie uzgadniana z Zamawiającym.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do serwisowania i napraw sprzętu objętego zamówieniem.

Pozostałe szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostaną uzgodnione na etapie podpisywania umowy.

- Termin płatności

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury do SPZZOZ w Przasnyszu

- Termin realizacji

Termin wykonania umowy:  12 miesięcy od daty podpisania umowy.

IV. Kryterium oceny

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena przeglądu – 90 %

- Wartość roboczo godziny – 10 %

# Kryterium ceny przeglądu  podlegać będzie ocenie wg wzoru:

najniższa cena przeglądu x 100

x 90%

cena przeglądu oferty rozpatrywanej

# Kryterium wartości roboczo godziny:

najniższa cena roboczogodziny x 100

x 10%

cena roboczogodziny oferty rozpatrywanej

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i w obu kryteriach oceny uzyskała największą ilość punktów.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

V.  Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu pok. Z110 do dnia 16.09.2015r.  godziny 10:00, oznaczyć na kopercie „oferta na przegląd aparatów w SPZZOZ w Przasnyszu.”

VI.  Sposób sporządzenia oferty

Dokumenty które należy załączone do oferty:

- druk oferty

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem.

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 907 z póżn. zm. )

Z poważaniem

### Załącznik nr 1

### DRUK  OFERTY

……………………………………………
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

Nawiązując do zaproszenia do składania oferty dotyczącej wykonanie przeglądu aparatów w SPZZOZ w Przasnyszu Wykonawca oferuje wykonanie  przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

- Wartość za przeglądy wynosi netto: …………………………………………………
(słownie:………………………………………………………………………………)

+ Podatek Vat: ..........%, ........................... zł

Wartość brutto………………………………………………………………………………      (słownie:………………………………………………………………………………)

- Cena za roboczogodzinę wynosi netto: ………………………………………….…….

(słownie:………………………………………………………………………………)

+ Podatek Vat: ..........%, ........................... zł

Cena brutto……………………………………………………………...…….…………

(słownie:………………………………………………………………………………)

3. Oświadczam, że  zapoznałem  się  z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania usługi,  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4.  Oświadczamy, ze przeglądy wykonywane będą zgodnie z wymogami producenta,

5.  Oświadczamy, ze posiadamy dostęp do części zamiennych,

6.  Oświadczamy, że posiadamy pełną dokumentację techniczną aparatów,

7.  Oświadczamy, że dysponujemy personelem do wykonania zamówienia,

8. Oświadczamy, że w cenie przeglądu ujęta jest wymiana części serwisowych, których konieczność wynika z instrukcji producenta,

9.  Oświadczamy, że wykonany przegląd zostanie potwierdzony protokołem oraz wpisem do paszportu urządzenia.

..................................................					............................................

(miejscowość i data)		podpis Wykonawcy lub      upoważnionego przedstawiciela

Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość aparatów | Cena netto rocznych przeglądów dla jednego aparatu | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | w % | w zł |  |
|  | Aparat do znieczulenia typ Julian | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulenia typ Fabius | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulenia typ TRIO | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulenia typ PRIMUS | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Parownik do isofluranu typ Vapor 2000 | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator SAVINA typ 8414335 | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

*  wartość zabezpiecza wykonanie przeglądów w okresie obowiązywania umowy. Musi uwzględniać ilości przeglądów do wykonania w ciągu 12 miesięcy, które przewidział producent urządzenia.

Wartość brutto: ………………………………………..

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………

UMOWA nr  /2015

zawarta w Przasnyszu, w dniu ………. roku

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej,

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Dyrektora SPZZOZ - lek med. Jerzy Sadowski

a

………………..

………………………..

(zwanym dalej “Wykonawcą”)

reprezentowanym przez:

…………………………………

§  1.

Przedmiot umowy

  - Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego przeglądów i napraw  sprzętu medycznego określonego w załączniku, zgodnie z postanowieniami zapytania, oraz stosownie do oferty z dnia ....................... 2015 roku

  - Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania czynności na rzecz Zamawiającego w sposób określony umową przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu stanowiącym integralną część umowy, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń.

Ponadto Wykonawca winien stosować przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń medycznych.

  - Koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, zgodnego z zapisami niniejszej umowy i zapytania, obciążają Wykonawcę.

§ 2

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń oraz z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku.

- Wystawianie certyfikatów bezpieczeństwa aparatury, jeżeli są takie konieczne oraz dokonywanie wpisów potwierdzających wykonanie przeglądu w paszporcie technicznym urządzenia.

- Wymiana części serwisowych w ramach przeglądu jeżeli tego wymaga producent. Części serwisowe są w cenie przeglądów.

- Prowadzenie przeglądów i konserwacji przy zastosowaniu części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu.

- Czynności serwisowe wykonane będą z użyciem własnych narzędzi, drobnych materiałów, części (śruby, uszczelki, smary. kleje itp.) oraz elementów, których wymiana jest wymagana przez producenta przy przeglądach okresowych. Efektem prac serwisowych musi być zapewniona stała sprawność techniczna urządzeń zgodna z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producentów.

- Wykonawca dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1-7 powyżej, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Naprawę urządzeń objętych niniejszą umową Wykonawca realizować będzie:

- stosując ceny części jak producent bez ich powiększania o marżę i koszty zakupu

b) wycenę naprawy wykonywać będzie w oparciu o poniższe stawki:

- cena za roboczogodzinę netto: …………….(słownie………………)

- cena za roboczogodzinę brutto: …………….(słownie………………)

Przedmiot zamówienia w zakresie rodzajowym i ilościowym zawiera załącznik nr 1 do umowy.

§ 3

# Realizacja przedmiotu umowy

    - Wykonawca będzie wykonywał czynności określone w § 2 niniejszej umowy, w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

    - Realizacja przedmiotu umowy odbywać się  będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

    - Czynności wynikające z umowy wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego.

  - Po wykonaniu czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy przedstawiciel Wykonawcy oraz upoważniony przedstawiciel Zamawiającego podpiszą protokół z wykonania prac .

  - Wykonawca dokona odpowiednich wpisów w paszporcie technicznym urządzenia, wyda zamawiającemu odpowiednie certyfikaty i atesty, jeżeli są takie wymagane przy wykonywaniu tych czynności.

  - Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Przez wady należy rozumieć fakt, że: pomimo wykonania czynności związanych z realizacją umowy tj.

- Wykonawca nie dostarczy odpowiednich dokumentów,

- Nie dokona wpisów w paszporcie technicznym.

8.   W sytuacji opisanej w pkt. 7 Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, właściwy dla usunięcia danej wady, za wyjątkiem sytuacji wystąpienia negatywnego wyniku przeglądu wykonanego zgodnie z instrukcją producenta (czego nie można było przewidzieć).

9. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w paszporcie technicznym aparatu wpisu wskazującego, że urządzenie nie jest sprawne z podaniem przyczyny niesprawności.

10. Warunki wykonania ewentualnej naprawy, koniecznej dla uzyskania sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzenia poddanego przeglądowi lub wymiany części wykraczających poza standardowy przegląd, będą regulowane niezależnymi zleceniami, a wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

§ 4

# Obowiązki Wykonawcy

      - Wykonać przedmiot umowy z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.

      - Posiadać doświadczenie, pracowników i zasoby niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

      - Wykonać niezbędne czynności przeglądowe, konserwacyjne, dokonać pomiarów i wykonać testy, jeżeli są wymagane.

      - Wykonawca posiada dostęp do części serwisowych oraz stosowanych przy naprawach sprzętu.

      - Wykonawca posiada pełną dokumentację techniczną i serwisową aparatów.

5

# Obowiązki Zamawiającego

            - Zapewnienie warunków organizacyjnych, technicznych i prawnych niezbędnych Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.

            - Zapewnienie udziału w realizacji przedmiotu zamówienia kompetentnego personelu, który odbierać będzie wykonane prace.

            - Dokonanie odbioru prawidłowo zrealizowanego przedmiotu zamówienia.

§ 6

Warunki płatności

              - Przeglądy :

- w zakresie przeglądów zostaje ustalony ryczałt w wysokości:

cena  netto: ……………….. zł

(cena netto słownie: ……………………………………..)

cena brutto: …………………….. zł

(cena brutto słownie: …………………………………)

- szczegółowe rozliczenie kosztów przeglądów wykonywane będzie w oparciu o formularz cenowy który stanowi załącznik do oferty.

- zapłata za poszczególne elementy wynikające z załącznika cenowego będzie realizowane po wystawieniu faktury po uprzednim podpisaniu protokołu i wpisie w paszporcie o wykonanym przeglądzie.

  - Naprawy:

- naprawa sprzętu wykonana będzie po uprzedniej wycenie naprawy i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- zapłata za wykonywaną naprawę będzie realizowana po wystawieniu faktury po uprzednim podpisaniu protokołu i wpisie do paszportu.

  - Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie prac jest   podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 przelewem w złotych polskich w terminie do 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§  7

Wprowadzanie zmian do umowy

W trakcie obowiązywania umowy zmiany  mogą być wprowadzone aneksem:

1.   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:

a) okresu realizacji umowy.

b) terminu rozpoczęcia lub terminu zakończenia realizacji umowy.

c) zmniejszenia wielkości lub zakresu zamówienia.

d) zmiany wielkości ceny,  jeżeli ta zmiana jest korzystna dla Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt f

e) zmiany wielkości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, przy nie zwiększonym poziomie wartości umowy,

f) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian do niezrealizowanej części umowy

2.    Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku następujących okoliczności:

a) zmiany umowy będą  korzystne dla Zamawiającego, z wyłączeniem  pkt. 1f.

b) konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,

c) Strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają  niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.

§ 8

Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że prace wykonane będą w ramach umowy  będą zgodne z zasadami wiedzy technicznej, właściwymi Polskimi Normami i wytycznymi producenta urządzeń.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu atesty, certyfikaty, jeżeli są wymagane przy przeglądach okresowych urządzeń.

- Wykonawca  wykonywać będzie  czynności konserwacyjne i przeglądy w okresach wynikających z  zaleceń producenta urządzeń i innych przepisów.

- W przypadku nie przystąpienia do  czynności w terminach wynikających, w których jest konieczne przeprowadzenie przeglądu  Zamawiający ma prawo zlecić jego dokonanie  osobie trzeciej posiadającej uprawnienia na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania, niezależnie od uprawnienia do naliczania Wykonawcy kar umownych.

§ 9

Kary umowne

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:

- nieterminowego wykonania przeglądu za każdy dzień pomiędzy upływem terminu wykonania a faktycznym wykonaniem  w wysokości 0,5 % kwoty netto o której mowa w § 6 ust. 1 łącznie nie więcej niż 10% wartości netto w/w kwoty.

- odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w § 6 ust 1, w wysokości 25 % kwoty netto, o której mowa w § 5 ust. 1.

- odstąpienia od umowy z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  10 % kwoty netto,  o której mowa w § 5 ust. 1.

- nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

            - Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania niniejszej umowy.

            - W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy, jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 14 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji umowy i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 10 dni.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Niezależnie od wyżej określonych uprawnień Zamawiający może odstąpić od umowy        za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, gdy wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jego upadłości.

§ 11

# Rozstrzyganie sporów

      - Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą  rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Ustalenia dodatkowe

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw obowiązków wynikających z umowy,           w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny         za dostarczone towary lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez 12  miesięcy.

- Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany naruszające przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych są niedopuszczalne  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r  poz. 907 z zm.)”

3.  Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

# Wykonawca:							 Zamawiający:

# Text boxes

nazwa Wykonawcy

adres Wykonawcy

SPZZOZ

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

„oferta na przegląd aparatów w SPZZOZ w Przasnyszu”

Nie otwierać przed dniem  16.09.2015 r. godz. 10.00