SPZZOZ ZP/23/2015 Przasnysz, dnia 10.09.2015 r.

**Do wszystkich,**

**Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: zapytania na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zapytania udziela odpowiedzi.

**Pyt. 1**

**Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 5 ma na myśli światłowód wewnątrzgrzałkowy kompatybilny z posiadanym aparatem firmy DORC?**

*Odp. Zamawiający miał na myśli światłowód wewnątrzgrzałkowy kompatybilny z posiadanym aparatem firmy DORC.*

**Pyt. 2**

**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 poz. 7 pierścień napinający torebkę soczewki 13-11 mm/6,0?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w pierścień.*

**Pyt. 3**

**Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 8 z Pakietu nr 1 do oddzielnego Pakietu?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 8 z Pakietu nr 1 tworząc odrębny Pakiet 1a.*

Z poważaniem