SPZZOZ.ZP/6/2016 Przasnysz, dn. 20.01.2016 r.

**Do wszystkich,**

**którzy pobrali zapytanie**

Dotyczy: zapytania ofertowego na artykuły do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w udziela odpowiedzi na zapytania.

**Pyt. 1 Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że pakiety Bowie&Dick powinny być zgodne z normą ISO 11140-4 (w odpowiedzi z dnia 19.01.2016 określono normę ISO 11140-1, która dotyczy testów klasy 6, nie pakietów Bowie&Dick).**

*Odp. Zamawiający potwierdza, że pakiety Bowie&Dick powinny być zgodne z normą ISO 11140-4 .*

**Pyt. 2 Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2**

**Prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje testów zapewniających kontrolę mycia z co najmniej dwóch różnych kierunków?**

*Odp. Zamawiający nie wymaga testów zapewniających mycia w dwóch różnych kierunkach.*

**Pyt. 3 Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści testy kontroli mycia do myjek ultradźwiękowych zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniach a100 sztuk, z przeliczeniem ilości do pełnego opakowania w górę?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza testy kontroli mycia do myjek ultradźwiękowych pakowane po a100 szt.*

Z poważaniem