SPZZOZ.ZP/32/2016 Przasnysz, 16.12.2016 r

**Do wszystkich,**

**Którzy pobrali SIWZ**

W odpowiedzi na zapytania, które wypłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Poz. 13,14,15**

**W zawiązku z dokonanymi modyfikacjami przedmiotu zamówienia prosimy Zamawiającego o dookreślenie wyspecyfikowanego asortymentu i określenie czy oferowana cena dzierżawy butli do sprężonego tlenu medycznego 2l, 5l, 10l ma obejmować również koszt reduktora z manometrem, szybkozłączem typu AGA oraz przepływomierzem.**

*Odp. Dla Zamawiającego zapisy w formularzu cenowym są jednoznaczne. W poz. 13,14,15 wymieniona jest ilość butli a w wierszach podany jest rodzaj kompletu przyjętego do wyceny.*

*Potwierdzamy, że ilość butli jest równa kompletowi z zaworem zintegrowanym lub reduktorem, manometrem i zaworem.*

Z poważaniem