SPZZOZ.ZP/2/2018 Przasnysz, dn. 24.01.2018 r.

**Do wszystkich,**

**Którzy pobrali zapytania**

Dotyczy: zapytania ofertowego na artykuły do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu.

**Pyt. 1 W nawiązaniu do pisma z dnia 23.01.2018 r – odpowiedzi na pytania, uprzejmie prosimy o zamianę odpowiedzi udzielonych na pytania nr 13,15,19. Wnosimy o zmianę odpowiedzi „Zamawiający wymaga…” na odpowiedź „Zamawiający dopuszcza…”**

*Odp. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu po ponownej analizie zapytań z dnia 23.01.2018 r koryguje odpowiedzi na pyt. 13,15,19 jak niżej:*

*Pyt. 13*

*Pakiet II*

*Pozycja 2*

*Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?*

*Odp. Zamawiający dopuszcza, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim.*

*Pyt. 15*

*Pakiet II*

*Pozycja 3*

*Czy Zamawiający wymaga, aby testy miały formę jednorazowej ampułki ze szczepem Geobacillus stearothermophilus o populacji 106 z końcowym odczytem 24 godziny? Taka populacja jest bardziej wrażliwa na przyrost nawet niewielkiej liczby mikroorganizmów.*

*Odp. Zamawiający dopuszcza, aby testy miały formę jednorazowej ampułki ze szczepem Geobacillus stearothermophilus o populacji 106 z końcowym odczytem 24 godziny.*

*Pyt. 19*

*Pakiet IV*

*Pozycja 1*

*Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?*

*Odp. Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji).*

Z poważaniem