SPZZOZ.ZP/5/2019 Przasnysz, 28..01.2019 r.

**Do wszystkich,**

**którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę artykułów do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania udziela odpowiedzi:

*Pytanie 1*

**Pytania dot. zapisów SIWZ:**

**Czy Zamawiający oczekując próbek do Pakietu 1 miał na myśli rękaw papierowo-foliowy z fałdą o szerokości 380 mm (zgodnie z zapisami w formularzu cenowym), a nie 400 mm, jak zostało wskazane w wykazie próbek?**

*Odp: Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Zamawiający wyznacza granicę tolerancji +/- 2 cm.*

*Pytanie 2*

**Pytania dot. asortymentu:**

**Pakiet 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z normą EN ISO 11607-1 dla papieru sterylizacyjnego i rękawów papierowo-foliowych przedstawić oświadczenie producenta oraz karty danych technicznych wystawione przez producenta?**

*Odp: Zamawiający wyraża zgodę.*

*Pytanie 3*

**Pytania dot. projektu umowy:**

**Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy?**

*Odp: Zamawiający potwierdza dostawy w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.*

*Pytanie 4*

**Pytania dot. projektu umowy:**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?**

*Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności do 30 dni.*

*Pytanie 5*

**Pytanie dotyczy Pakietu nr 1**

**Czy Zamawiający wymaga aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzać w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku”. Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie jest jednostką notyfikowaną i nie ma uprawnień do nadania znaku CE wyrobom sterylizowanym.**

*Odp: Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu jednostkowym.*

*Pytanie 6*

**Pytanie dotyczy pakietu nr 1**

**Czy Zamawiający dopuszcza papier zgodny z normami wskazanymi w SIWZ o gramaturze 58g/m2?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza w/w papieru.*

 *Pytanie 7*

**Dotyczy Pakiet nr II, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zastanie odpowiednio przeliczona.**

*Odp: Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniach po 250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wielkości.*

*Pytanie 8*

**Dotyczy Pakiet nr II, pozycja nr 6: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga próbki taśmy, gdyż pozycja ta nie znalazła się w wykazie próbek.**

*Odp: Zamawiający wymaga próbki w/w taśmy.*

*Pytanie 9*

**Dotyczy wzoru umowy §2, ust.8: Czy w przypadku testów biologicznych Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego terminu ważności do min. 12 miesięcy. Wskazane testy ze względu na obecność w ich składzie mikroorganizmów charakteryzuje się znacznie krótszą przydatnością do użytku.**

*Odp: Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego terminu ważności do min.12 miesięcy.*

Z poważaniem: