## Arkusz1
Pakiet III – Siatki do rekonstrukcji dna miednicy i taśmy urologiczne

Lp.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto	Producent, nazwa handlowa, numer katalogowy
					Stawka w %	Wartość w zł
1.	Implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48g/m² (+/-0,02 g/m²), grubość siatki 0,33 (+/- 1 %), grubość nitki 80 μm (+/-0,5μm), porowatość max. 1870 μm (+/-10μm), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/-0,5cm), długość dolnego ramiona 45 cm (+/-0,5cm),szerokość ramion 1,1cm , dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu : podstawa górna 5cm,podstawa dolna 8 cm, wysokość 8 cm, technologia quadriaxial ( obecność włókien skośnych, ) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega deformacji ; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm,	op.	4
2.	Implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 48g/m² (+/-0,02 g/m²), grubość siatki 0,33 (+/- 1%), grubość nitki 80 μm (+/-0,5μm), porowatość max. 1870 μm (+/-10μm), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/-0,5cm), długość dolnego ramiona 45 cm (+/-0,5cm), szerokość ramion 1,1cm , dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu : podstawa górna 4,5 cm, podstawa dolna 6 cm, wysokość 6 cm, technologia quadriaxial ( obecność włókien skośnych) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega deformacji ; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie od 68-70N/cm,	op.	12
3.	Implant do korekcji rectocele, siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, 2 ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48g/m², porowatość średnia 1000µm, max 1870 µm, wysokość implantu 12 cm, długość ramion 45 cm, wypustka: szer.3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonana w technologii, quadriaxial, wytrzymałość 70N/cm.	op.	2
4.	Materiał: polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmie – wymóg zapewnienia sterylności; gramatura 48g/m2 (+/- 0,02 g/m2), grubość siatki 0,33 mm (+/- 1%), porowatość max. 1870 μm (+/-10μm), grubość nitki 80 μm (+/-0,5μm), rozmiar: dł. 45 cm (+/- 0,5 cm) szer. 1,1 cm , wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm, technologia quadriaxial ( obecność włókien skośnych,) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.		15
RAZEM		X	X	X	28 500,00	X	2 280,00	30 780,00	X