SPZZOZ.ZP/62/2019			         	       			      Przasnysz, 03.10.2019 r

Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę piły elektrycznej do zabiegów dla SPZZOZ w Przasnyszu”.

| Zamawiający: | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: | Przedmiotem zamówienia: DOSTAWA PIŁY ELEKTRYCZNEJ DO ZABIEGÓW – szt. 1 Kod CPV – 33100000-1 - Urządzenia medyczne Ogólne warunki dotyczące przeglądów i napraw gwarancyjnych: Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym będą wykonywane na koszt dostawcy urządzenia, Jako koszt naprawy należy rozumieć: - koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu, - koszt robocizny, - koszt części zamiennych. c) Czas wykonania naprawy gwarancyjnej od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy niż termin wykazany we wzorze Umowy. Darmowe przeglądy w okresie gwarancyjnym. Ich zakres i częstotliwość wynika z dokumentacji technicznej urządzenia. Jako koszt przeglądu należy rozumieć: - koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu, - koszt robocizny, - koszt części zamiennych. 3. Stosowanie zamienników. Rozwiązania równoważne: a) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. b) Podane w tabelach wymagania techniczne sprzętu stanowią dla zamawiającego wykładnię jakościową oraz parametrową dla zamawianego sprzętu. Wykonawca przygotowując ofertę ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o ocenę rozwiązań technicznych równoważnych, wykazując, że zastosowane rozwiązania w oferowanym sprzęcie łącznie nie zmieniają oczekiwań Zamawiającego w zakresie jakościowym i parametrowym sprzętu jako całości. c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, świadectwo jakości, dokumentację techniczno-ruchową). d) d) Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: - spełnienia co najmniej takich samych lub lepszych właściwości technicznych - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). e) Gdziekolwiek w Zapytaniu przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem uzyskania jego zgody. 4. Sposób finansowania zakupu przez Zamawiającego: Płatność za dostarczony przedmiot zamówienia realizowana będzie w trzech równych miesięcznych ratach: Pierwsza rata: płatna w terminie 60 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. Druga rata: płatna w terminie 90 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. Trzecia rata: płatna w terminie 120 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. |
| Kryterium oceny: | Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena – 60 % Okres gwarancji – 40% Ad. 1 Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C ) będą oceniane według następującego wzoru: najniższa cena ofertowa brutto x 100 C = ----------------------------------------- x 60 % cena oferty badanej brutto Ad. 2 Minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. Dodatkowe punkty przyznawane będą za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji wg zasady: Za każdy dodatkowy miesiąc – 2 pkt. Oferta z maksymalną ilością miesięcy otrzyma 40 pkt. pozostałe wg poniższego wzoru: Wartość punktowa ceny = Oferta Oferta badana x 100 --------------------------------------------- x 40% x 60% Of Oferta z najwyższą gwarancją Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odrzucenia ofert w sytuacji gdy: - zaoferowana cena, zdaniem Zamawiającego nie będzie gwarantowała należytego wykonania zamówienia. Na okoliczność rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do zapytania. |
| Miejsce składania ofert: | Oferty należy złożyć w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz, pok. Z110 lub pocztą. |
| Forma złożenia ofert: | Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty Formularz oferty Wypełniony załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zaakceptowany wzór umowy W języku polskim katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany sprzęt medyczny. Dokumenty wymagane ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 211 ze zm.) dla każdego sprzętu medycznego wchodzącego w skład danego pakietu Sposób składania ofert: Oferta powinna być złożona na wymaganym formularzu, w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w zamówieniu obciążają wyłącznie wykonawcę. Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem: |
| Termin wykonania | Do 31.10.2019 r |
| Termin złożenia ofert: | 11.10.2019 r. do godziny 10:00 |
| ( podpis Zamawiającego) |

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1

OFERTA CENOWA

Dane Wykonawcy

Nazwa firmy / Nazwisko i imię  ......................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

Tel. ...................................... fax. ................................ e-mail .....................................................

NIP: .................................................................... REGON: .........................................................

Nawiązując do zapytania ofertowego składamy niniejszą ofertę na:

„PIŁA ELEKTRYCZNA DO ZABIEGÓW DLA SPZZOZ WPRZASNYSZU”

Wartość netto: ……………………

(słownie: …………………………………………………………………………………………………..)

Podatek VAT: ……………………..

Wartość brutto: ……………………

(słownie: …………………………………………………………………………………………………)

Termin gwarancji: ………………………

Zobowiązania Wykonawcy

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.

......................................................

(pieczątka i podpis)

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PIŁA ELEKTRYCZNA DO ZABIEGÓW

| Lp. | Parametr / Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymogów oraz opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane ogólne aparatu |
| 1. | Producent | PODAĆ |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 3. | Model/typ/nazwa | PODAĆ |  |
| 4. | Rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca |  |  |
| 5. | Elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych , | TAK |  |
| 6. | Wbudowany generator zmiennoczęstotliwościowy | TAK |  |
| 7. | Dwa gniazda przyłączy silników i jednym gniazdem przyłącza sterownika nożnego na panelu konsoli, | TAK |  |
| 8. | Możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem ze złączem typu intra, | TAK |  |
| 9. | Ekranem LCD | TAK |  |
| 10. | Menu piktograficznym, możliwością odczytu informacji serwisowych, ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników | TAK |  |
| 11. | Pompą perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 50 ml/min, | TAK |  |
| 12. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 13. | Sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciskiem służącym do zmiany kierunku obrotów i możliwością sterowania funkcjami konsoli | TAK |  |
| 14. | Sieciowy przewód zasilający o długości min .3 m | TAK |  |
| 15 | Kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z wyłącznikiem i z uniwersalnym hermetycznym gniazdem do silnika z konsolą sterującą | TAK |  |
|  | Kraniotom |  |  |
| 16. | Uchwyt uniwersalny | TAK |  |
| 17. | Kraniotom szybkoobrotowy ze zintegrowany silnikiem, | TAK |  |
| 18. | Prędkość obrotowa regulowana od 10 000 do 80 000 obr./min. | TAK |  |
| 19. | Skok maksymalnej prędkości obrotowej regulowany co 5 000 obr./min. | TAK |  |
| 20. | Moc maksymalna min 140 W, |  |  |
| 21. | Masa max 200g, wymiary min. 15x150 mm | TAK |  |
| 22. | Maksymalny moment obrotowy min 2,2 N cm | TAK |  |
| 23. | Tuleja osłonowa do uniwersalnego uchwytu kraniotomu wymiary 14 x 47,5 mm +/- 2mm | TAK |  |
| 24. | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia wymiary 14 x 65 mm +/- 2mm | TAK |  |
| 25. | Frezy kraniotomu kompatybilne z zaoferowanym kraniotomem oraz frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, wielokrotnego użytku z możliwością mycia dezynfekcji i sterylizacji, kompatybilne z zaoferowanym uchwytem z poz.12 | TAK |  |
|  | Napęd perforatora |  |  |
| 26. | Napęd perforatora czaszki, ze złączem typu HUDSON, , | TAK |  |
| 27. | Zintegrowany – kompatybilny z jednostką sterującą silnik wolnoobrotowy o mocy min180 w i momencie obrotowym min 2,5 nm, | TAK |  |
| 28. | Obroty regulowane w zakresie od 100 do 1200 obr./min. | TAK |  |
| 29. | Waga max 500g, | TAK |  |
| 30. | Trepan 9x12 z trzonem hudson, wielorotnego użytku +/-2mm | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 31. | Kosz do mycia i sterylizacji zestawu - stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli | TAK |  |
| 32. | Wanna do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki | TAK |  |
| 33. | Kontener z pokrywą wykonany z aluminium z filtrami na min. 5000 cykli sterylizacyjnych zabezpieczonymi metalowanymi osłonami, możliwość wyboru pokrywy min. 5 kolorów. | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
| 34. | Okres gwarancji min. 36 miesiące od daty uruchomienia | TAK |  |
| 35. | Montaż we wskazanym miejscu w siedzibie kupującego | TAK |  |
| 36. | Bezpłatny serwis i przeglądy techniczne zgodnie z instrukcją serwisową w siedzibie Zamawiającego w całym okresie trwania gwarancji z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 37. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu | TAK |  |
| 38. | Szkolenie personelu w zakresie podstawowej obsługi serwisowej sprzętu wraz z autoryzacja producenta | TAK |  |
| 39. | Certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski | TAK |  |
| 40. | Udokumentowanie każdego przeglądu i naprawy raportem serwisowym i wpisem do paszportu | TAK |  |
| 41. | Trzykrotna naprawa urządzenia w czasie trwania gwarancji skutkuje wymianą na nowe urządzenie | TAK |  |
| 42. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż zaoferowane | TAK |  |
| 43. | Graniczny czas naprawy po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji 5 dni roboczych | TAK |  |
| 44. | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiast lub po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  |
| 45. | Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot. W przypadku występowania zabezpieczeń serwisowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody serwisowe podczas ostatniego przeglądu gwarancyjnego | TAK |  |
| 46. | Dostępność części zamiennych dla Zamawiającego min 10 lat od podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| Oświadczamy, że: Oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. |

……………………………………						(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3

WZÓR  UMOWY

zawarta w  Przasnyszu w dniu .................r.  pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

06-300  Przasnysz    ul. Sadowa 9

reprezentowanym przez:

Dyrektora SP ZZOZ - lek. med. Jerzy Sadowski

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a 			...................................................................................

reprezentowanym przez:

.............................................................

zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą”

o treści następującej:

§  1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego:

- ……………………………………………

zgodnie z postanowieniami zapytania,  oraz stosownie do oferty z dnia ……………… roku

- Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania                 i przekazania Zamawiającemu w sposób określony umową przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu stanowiącym integralną część umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

- Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, jest fabrycznie nowy i ma uregulowane opłaty celne.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko wraz z kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami, które dotyczą przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zapytania.

- Szczegółowy zakres rzeczowy, warunki techniczne wykonania oraz niezbędne dokumenty, które należy dostarczyć przy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie..

- Wyroby będące przedmiotem Umowy muszą posiadać oznaczenia wymagane przepisami (CE). Ponadto powinny zawierać oznaczenia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o ile takie są wymagane

§ 2.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 31.10.2019 r.

§ 3.

# Realizacja przedmiotu umowy

- Dostawa będzie dokonana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

- Odbiór towarów i robót odbywać się będzie w miejscu dostawy lub wykonania robót.                Z odbioru towarów sporządza się protokół odbioru, który podpisują obie Strony.

- Po wykonaniu czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy przedstawiciel Wykonawcy oraz upoważniony przedstawiciel Zamawiającego podpiszą protokół odbioru.

- Protokół odbioru zostanie podpisany po:

  - dostarczeniu przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego;

  - dokonaniu przez przedstawicieli Wykonawcy instalacji dostarczonych przedmiotów i konfiguracji na miejscu dostawy, dokonaniu adaptacji pomieszczeń jeżeli montaż urządzeń tego wymaga

  - sprawdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zgodności dostarczonych przedmiotów z ofertą (w tym kompletności oferowanego wyposażenia dodatkowego) oraz ich prawidłowego funkcjonowania;

  - wydaniu Zamawiającemu wypełnionych i podpisanych dokumentów gwarancyjnych (kart gwarancyjnych) dla każdego dostarczonego przedmiotu.

  - wykonaniu robót montażowych

- W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad towarów, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do towarów lub robót i wezwaniu do usunięcia wad. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia przez Zamawiającego będzie uważane za dokonanie odbioru towarów lub robót bez zastrzeżeń.

- Przez wady przedmiotu umowy uniemożliwiające podpisanie protokołu odbioru rozumie się także niekompletność dostarczonego sprzętu tj. niedostarczenie wszelkich materiałów i podzespołów dodatkowych (kabli itp.), które wskazano w ofercie oraz nieprawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania, niezgodności dostarczonego sprzętu, w stosunku do zapisów zapytania ofertowego i złożonej oferty jak również wykonanie prac montażowych które nie są zgodne z warunkami technicznymi ich wykonania, a które mają wpływ również na prawidłowe funkcjonowanie zakupionego sprzętu.

- Zamawiający nie dopuszcza sprawdzenia towarów w celu oceny stanu wykonania umowy w siedzibie Wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwykonawców).

- Wszystkie niezbędne do sprawdzenia towarów urządzenia oraz opisy techniczne a także pomoc ze strony personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwykonawców) niezbędna do dokonania sprawdzenia towarów, będą udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę, bez ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

      - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 4.

# Obowiązki Wykonawcy

            - Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.

2) skierowania do realizacji umowy pracowników posiadających niezbędne doświadczenie oraz wykorzystać zasoby niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

3) wykonania niezbędnych pomiarów, testów itp. po zmontowaniu, zainstalowaniu uruchomienia dostarczonego sprzętu i oprogramowania.

4) wykonania bieżących szkoleń pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu.

- usuwać zauważone z uruchomienia - użytkowania usterki.

2.  Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:.................................. tel..............

§ 5.

# Obowiązki Zamawiającego

1.  Zamawiający zobowiązuje się do

1) zapewnienia warunków organizacyjnych, technicznych i prawnych niezbędnych Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.

- Zapewnienia udziału w realizacji przedmiotu zamówienia personelu, który odbierać będzie dostarczony sprzęt.

- Dokonania odbioru prawidłowo zrealizowanego przedmiotu zamówienia.

            - Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza:

…………………………………………………………

§ 6.

Warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:

wartość netto: ……………………… zł

(wartość netto słownie: …………………………………………………………………..)

wartość brutto: …………………….. zł

(wartość brutto słownie: …………………………………………………………………)

- Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie zamówienia oraz ewentualnie usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru.

- Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie dostawy jest  wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru stwierdzający wykonanie dostaw bez wad, albo potwierdzający usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru przedmiotu dostawy.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 przelewem w złotych polskich w trzech równych miesięcznych ratach:

- pierwsza rata: płatna w terminie 60 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.

- druga rata: płatna w terminie 90 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.

- trzecia rata: płatna w terminie 120 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.

5. Przelew będzie dokonany na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank: ………………………………………….

nr rachunku: ………………………………….

§ 7

Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach Umowy są wolne od wad fizycznych, oraz że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z wymogami technicznymi Polskich Norm, a także że spełnia wymagania normy CE.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem zamówienia wypełniony i podpisany dokument gwarancyjny co do jakości każdego dostarczonego przedmiotu, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią – producenta, jeżeli Wykonawca nie jest producentem danego urządzenia.

- Na dostarczone przedmioty umowy Wykonawca udziela gwarancji w okresach wynikających z załącznika do zapytania. Dokumenty gwarancyjne dostarczane będą wraz ze sprzętem, a gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru.

- Postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed postanowieniami wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez Wykonawcę.

- Wykonawca zwolni się od obowiązku udzielenia gwarancji określonej w załączniku do zapytania tylko poprzez przedstawienie wypełnionej i podpisanej gwarancji producenta obejmującej ten sam albo dłuższy okres.

- Obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez użytkownika zgłaszającego awarię, wadę lub usterkę, z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa użytkownika, tj. w danej lokalizacji okaże się niemożliwa.

- Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany towarów na wolne od wad – w przypadku niemożliwości usunięcia usterki lub usunięcia wad w drodze naprawy towarów, w zależności od wyboru Zamawiającego.

- Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego następnie za pomocą faksu, poczty elektronicznej, lub pisemnie, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin w dni robocze od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy.

- Uprawionymi do zgłoszenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy są przedstawiciele Zamawiającego.

- W przypadku nie przystąpienia do wymiany lub usuwania wad gwarancyjnych w terminie wskazanym w ust. 9 oraz z okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie wad gwarancyjnych osobie trzeciej posiadającej autoryzację serwisową producenta sprzętu na koszt Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady, usterki, awarii albo wymiany w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych( i 10 dni roboczych (w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) bądź też do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego

- Gwarancja obejmuje bezpłatne usuniecie usterek, wad, awarii sprzętu oraz oprogramowania łącznie z wymianą uszkodzonych części i podzespołów lub  dostarczenie rzeczy wolnej od wad. Przewóz do naprawy i zwrot naprawionego sprzętu odbędzie się na koszt Wykonawcy. Zamawiający może zażądać sprzętu medycznego na czas naprawy, a Wykonawca udostępnia nieodpłatnie.

§ 8.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:

- Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% kwoty brutto pakietu za każdy dzień opóźnienia.;

- odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w § 7 ust 1, w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.

- odstąpienia od umowy z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.

- nie przystąpienia do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 7 w wysokości 0,5 % kwoty brutto dla danego elementu za każdy dzień opóźnienia.

- w przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie umowy w terminie wskazanym w § 7 i niedostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego bądź też niedostarczenia w sytuacji określonej w § 7 nowego dysku w miejsce uszkodzonego w wysokości 0,5% kwoty brutto naprawianego urządzenia za każdy dzień zwłoki

- nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy – w wysokości                50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia.

    - Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania niniejszej umowy.

    - W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

    - Strony wprowadzają zakaz przelewów wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 9.

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umowa w sposób niezgodny z ofertą, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

- Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu kiedy Wykonawca uzasadni zwłokę w realizacji umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług do dnia odstąpienia od Umowy.

- Niezależnie od wyżej określonych uprawnień Zamawiający może odstąpić od umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, gdy wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jego upadłości.

§ 10.

Aneksowanie umowy

1.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:

1)  okresu realizacji umowy w przypadku kiedy Wykonawca udowodni, że z przyczyn obiektywnych niezależnych od niego nie jest w stanie zrealizować zamówienia w określonym w umowie terminie np.: producent urządzeń wydłużył termin realizacji w stosunku do terminu wynikającego z umowy, wystąpiła przerwa w dostawach itp. Wydłużenie okresu realizacji zamówienia nie może być dłuższe niż 20 dni.

2) terminu zakończenia realizacji umowy – termin ten mogą ulec zmianie w sytuacji opisanej w pkt 2 tiret 1, ponadto kiedy w interesie Zamawiającego będzie dokonanie tych zmian

- zmiany wielkości ceny, jeżeli ta zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.

- zmiany adresu  / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,

- zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,

- zmiany będącej skutkiem poprawy omyłki oczywistej

- zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian, a także zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku następujących okoliczności:

1)   zmiany umowy będą  korzystne dla Zamawiającego,

    - konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,

    - Strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają  niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.

§ 11.

# Rozstrzyganie sporów

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą  rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j Dz. U. z 2017 r poz. 459)

§ 12.

Postanowienia końcowe

- Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

# Wykonawca							 Zamawiający

# Text boxes

nazwa Wykonawcy

adres Wykonawcy

SPZZOZ w Przasnyszu

ul. Sadowa 9,06-300 Przasnysz

„Dostawa piły elektrycznej do zabiegów dla SPZZOZ w Przasnyszu”.

Nie otwierać przed dniem  11.10.2019 r. godz. 10.00