SPZZOZ.ZP/31/2019				                    Przasnysz, 07.05.2019r.

ZAPYTANIE CENOWE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie kontroli szczelności instalacji chłodniczych zawierających powyżej 3kg substancji kontrolowanych w obiektach Szpitala im. dr Oczko w Przasnyszu, ul. Sadowa 9”.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wykonanie co rocznej kontroli szczelności instalacji chłodniczych zawierających powyżej 3kg substancji kontrolowanych w obiektach Szpitala im. dr Oczko w Przasnyszu, ul. Sadowa 9.

I. Przedmiotem zamówienia jest:

- 1. Kontrola szczelności centrali klimatyzacyjnej YCAR-40-38 E2, nr ser. 00620645001 w bloku  „F”-1kpl.

- 2. Kontrola szczelności centrali klimatyzacyjnej YCAR-40-38 E2, nr ser. 00620645002 w bloku „G”-1kpl.

- 3. Kontrola szczelności instalacji chłodniczej w komorze odpadów medycznych w bloku	„C”             -1kpl.

4. Kontrolę należy wykonać zgodnie z wymogami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U.2017 poz.1567) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.01.2016r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz.U. 2014, poz. 1114).

5. Wyniki kontroli o których mowa w pkt 1 - 3. muszą być udokumentowane przez Wykonawcę w formie protokołów kontroli szczelności zawierających ocenę instalacji chłodniczej oraz wprowadzenia danych do Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli z zachowaniem wszelkich zasad i przepisów BHP.

7. Kontrolę szczelności może wykonać osoba posiadająca uprawnienia  do kontroli szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane.

II. Termin wykonania

1. Kontrolę należy wykonać do 23.05.2019r.

III. W ofercie należy:

1. Zawrzeć całkowity koszt kontroli szczelności uwzględniający wszystkie czynności związane z tym

związane.

IV. Termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w sekretariacie SPZZOZ w Przasnyszu pok. Z110 do dnia 13.05.2019r do godziny 14ºº.

V. Kryterium oceny

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się wielkością ceny – cena 100%.

a) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów t.j. 100,

b) każda następna oferta według wzoru:

najniższa oferowana cena brutto x 100

ocena oferty = ------------------------------------------------  x 100%

cena badanej oferty brutto

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i w kryteriach oceny uzyskała największą ilość punktów.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zapytania zostanie wystawione zlecenie.

VI. Sposób sporządzenia ofert.

1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę, podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

2. Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału  lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

6. Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

7. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:

nazwa Wykonawcy adres Wykonawcy SPZZOZ ul.Sadowa 9 06-300 Przasnysz „Wykonanie kontroli szczelności instalacji chłodniczych w obiektach Szpitala im. dr Oczko w Przasnyszu, ul. Sadowa 9”. Nie otwierać przed dniem 13.05.2019r przed godz. 14ºº

8. Dokumenty które należy załączyć do oferty:

- druk oferty – załącznik nr 1

- wzór umowy akceptowany (parafowany na każdej stronie) – załącznik nr 2

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Załączyć kopię zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do wykonania przedmiotu zamówienia.

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r poz. 1986) art. 4 ust. 8.

Przepisy zawarte w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, na które powołujemy się w zapytaniu mają zastosowanie wyłącznie do tych zapisów.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego nie przysługuje odwołanie.

Z poważaniem

Załącznik nr 1

……………………………………………
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do składania oferty dotyczącej wykonania kontroli szczelności instalacji chłodniczych zawierających powyżej 3kg substancji kontrolowanych w obiektach Szpitala im. dr Oczko w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Wykonawca oferuje wykonanie  przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

- Wartość za przeglądy wynosi netto: …………………………………………………
(słownie:………………………………………………………………………………)

+ Podatek Vat: ..........%, ........................... zł

Wartość brutto………………………………………………………………………………

(słownie:………………………………………………………………………………)

2. Oświadczam, że  zapoznałem  się  z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania usługi,  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

..................................................			…......................................................

(miejscowość i data)		podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela