SP.ZZOZ.ZP/74/2019		                      			                 Przasnysz, 19.12.2019 r

Zapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na konserwacje systemów wykrywania pożaru w obiekcie SPZZOZ w Przasnyszu.

I.   Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności konserwacyjnych systemów wykrywania pożaru zainstalowanych w obiekcie SPZZOZ w Przasnyszu w skład których wchodzą następujące urządzenia:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożaru TELSAP 2100 | 5 |
| 2 | Centrala sygnalizacji pożaru POLON ALFA 4900 | 1 |
| 3 | Baterie zasilania rezerwowego 40 Ah 12 V | 12 |
| 4 | Baterie zasilania rezerwowego 18 Ah 12 V | 2 |
| 5 | Elementy adresowe (gniazda z czujnikami i przyciski) | 1990 |
| 6 | Izolatory zwarć | 89 |

W zakres serwisu wchodzą następujące czynności:

- Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych instalacji

- Regulacja buforowania zasilania rezerwowego systemów

- Sprawdzenie kryterium alarmowego poszczególnych instalacji

- Regulacja obwodów współzależności systemów

- Prowadzenie ewidencji izotopowych czujek dymu

- Prowadzenie nadzoru z zakresu radiologii dot. Czujek izotopowych dymu i nadzór nad ich utylizacją

- Nadzór nad zainstalowanymi bateriami

- Przeprowadzenie symulacji pracy czujek

- Przeprowadzenie symulacji pracy przycisków

- Prowadzenie ewidencji serwisowej

- Zgłaszanie potrzeb w zakresie wymiany zużytych lub uszkodzonych podzespołów

- Prowadzenie dokumentacji aktualizacyjnej po rozbudowie czy też przebudowie systemów

- Prowadzenie analizy uszkodzonych podzespołów oraz weryfikowanie zakupu zapasowych elementów

- Udział w pracach odbiorowych nowo zrealizowanych elementów sygnalizacji p. poż.

- Prowadzenie koordynacji w trakcie włączenia przy uruchamianiu dodatkowych wbudowanych elementów instalacji p. poż.

- Wykonywanie czynności konserwacyjne należy rejestrować w „Książce pracy CSP”

Wyżej wymienione czynności należy wykonywać 1 raz na kwartał, przez cały okres umowy. Każdorazowo po wykonaniu czynności Wykonawca sporządza protokół, który przedkłada do podpisu Zamawiającemu i jeden egzemplarz zostawia na miejscu.

- Termin płatności

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury do SPZZOZ w Przasnyszu

- Termin realizacji

Termin wykonania umowy:  24 miesiące od daty podpisania umowy.

IV. Kryterium oceny

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 100 %

Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C )   będą oceniane według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

C =	     	                                               x    100%

cena oferty badanej brutto

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

V.  Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu pok. Z110 do dnia 31.12.2019 r.  godziny 10:00, oznaczyć na kopercie „Oferta na konserwację systemów wykrywania pożarów w SPZZOZ w Przasnyszu.”

VI.  Sposób sporządzenia oferty

Dokumenty które należy załączone do oferty:

- druk oferty

- zaakceptowany wzór umowy

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 10 000,00 zł

- Zezwolenie na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo atomowe, polegające na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu.

- Uprawnienia do instalowania, programowania i konserwacji urządzeń znajdujących się w siedzibie Zamawiającego.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem.

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1843) art. 4 ust. 8.

Pełnomocnik – Zastępca Dyrektora

ds. Administacyjno – Technicznych

/mgr Urszula Maćkowska/

### Załącznik nr 1

### DRUK  OFERTY

……………………………………………
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

Nawiązując do zaproszenia do składania oferty dotyczącej wykonania konserwacji systemów wykrywania pożaru w obiekcie SPZZOZ w Przasnyszu.

1. Wykonawca oferuje wykonanie  przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

Wartość  netto za 1 kwartał: …..…………….. zł

Podatek VAT: ……… %

Podatek VAT: ……………zł

Wartość brutto za 1 kwartał: ...…………..…..zł

Wartość netto za 24 miesiące:…………………zł

Podatek VAT: …........……zł

Wartość brutto za 24 miesiące: ……….……..zł

2. Oświadczam, że  zapoznałem  się  z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania  usługi,  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze wzorem umowy zawartym w zapytaniu, nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do popisania umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

..................................................					............................................

(miejscowość i data)		podpis Wykonawcy lub      upoważnionego przedstawiciela

### Załącznik nr2

W Z Ó R     U M O W Y

Zawarta w  Przasnyszu w dniu .............. r.  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

06-300  Przasnysz    ul. Sadowa 9

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000137844, NIP 761-13-33-881,

reprezentowanym przez:

Urszulę Maćkowską –

Pełnomocnik – Zastępca Dyrektora ds. Administacyjno – Technicznych

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

................................................................

.............................................

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.................,  NIP ....................

reprezentowanym przez:

................................................................

.............................................

zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą”

o treści następującej:

§ 1

#### PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji systemów wykrywania pożaru w skład których wchodzą następujące urządzenia.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożaru TELSAP 2100 | 5 |
| 2 | Centrala sygnalizacji pożaru POLON ALFA 4900 | 1 |
| 3 | Baterie zasilania rezerwowego 40 Ah 12 V | 12 |
| 4 | Baterie zasilania rezerwowego 18 Ah 12 V | 2 |
| 5 | Elementy adresowe (gniazda z czujnikami i przyciski) | 1990 |
| 6 | Izolatory zwarć | 89 |

W zakres serwisu wchodzą następujące czynności:

- Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych instalacji

- Regulacja buforowania zasilania rezerwowego systemów

- Sprawdzenie kryterium alarmowego poszczególnych instalacji

- Regulacja obwodów współzależności systemów

- Prowadzenie ewidencji izotopowych czujek dymu

- Prowadzenie nadzoru z zakresu radiologii dot. Czujek izotopowych dymu i nadzór nad ich utylizacją

- Nadzór nad zainstalowanymi bateriami akumulatorów

- Przeprowadzenie symulacji pracy czujek

- Przeprowadzenie symulacji pracy przycisków

- Prowadzenie ewidencji serwisowej

- Zgłaszanie potrzeb w zakresie wymiany zużytych lub uszkodzonych podzespołów

- Prowadzenie dokumentacji aktualizacyjnej po rozbudowie czy też przebudowie systemów

- Prowadzenie analizy uszkodzonych podzespołów oraz weryfikowanie zakupu zapasowych elementów

- Udział w pracach odbiorowych nowo zrealizowanych elementów sygnalizacji p. poż.

- Prowadzenie koordynacji w trakcie włączenia przy uruchamianiu dodatkowych wbudowanych elementów instalacji p. poż.

- Wykonywanie czynności konserwacyjne należy rejestrować w „Książce pracy CSP”

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności, o których mowa w §1 ust. 1 raz na kwartał przez cały okres obowiązywania umowy. Każdorazowo po wykonaniu czynności Wykonawca sporządza protokół, który przedkłada do podpisu Zamawiającemu i jeden egzemplarz pozostawia na miejscu.

- Koszty napraw wynikające z :

- normalnego zużycia

- losowych uszkodzeń elementów systemu

- działania osób trzecich

ponosi Zamawiający w zakresie materiałów potrzebnych do usunięcia uszkodzenia, a Wykonawca usuwa uszkodzenia nieodpłatnie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której naprawa nie produkowanych elementów wymaga zaangażowania osób trzecich wówczas koszt usługi osób trzecich pokrywa Zamawiający (tj. Centrala pożarowa i składowe elementy centrali, Izolatory zwarć, Gniazda czujek)

4. Wykonawca gwarantuje podjęcie czynności naprawczych w przypadku awaryjnej pracy systemów lub systemu najpóźniej 48 h od momentu zgłoszenia. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 72 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadkach uzasadnionych Wykonawca informuje Zamawiającego o konieczności wydłużenia czasu naprawy z podaniem uzasadnienia. Zamawiający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w sprawie wydłużenia czasu naprawy.

5. Raz na kwartał zostanie losowo dokonana symulacja pracy czujek tak by przynajmniej raz w czasie trwania umowy każdy element został poddany sprawdzeniu. Fakt dokonania symulacji zostanie odnotowany w „książce pracy centrali CSP”.

6. W zakresie podzespołów Wykonawca oświadcza, że nie posiada zapas magazynowy: czujek, siłowników, przycisków, sygnalizatorów, akumulatorów, adapterów tzn. elementów liniowych central oraz ich składowych elementów. Elementy są dostępne na rynku wtórnym dostarczane przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy.

7. Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ponosi Wykonawca.

8. W zakresie wykonywanych prac Wykonawca chroni tajemnicą wszystkie dane techniczne i użytkowe konserwowanego systemu alarmowego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania urządzeń i materiałów posiadających  niezbędne świadectwa i certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenie RP.

10. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do odbioru zakresu umowy będzie:………………………………………………..

§ 2

CENA UMOWY

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie kwartalne w wysokości:  ...................zł netto

(słownie:  .................................................................zł)

• obowiązujący podatek VAT .... % w kwocie ............. zł

……………………….zł brutto

(słownie:  ..........................................................................................)

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zapłata za wykonanie prac objętych umową nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót będących przedmiotem umowy.

§ 4

WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ROBÓT

- Umowę zawarto na czas określony od ……………..r  do …………….r.

- Wykonanie prac należy potwierdzić protokołem ich obioru.

§ 5

KARY UMOWNE

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne;

- w razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

- Strony wprowadzają zakaz cesji wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 6

  - Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) na podstawie Polisy Ubezpieczeniowej, która stanowi integralną część niniejszej umowy.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne o których mowa w § 5 niniejszej umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wprowadzone Aneksem za zgodą stron pod rygorem nieważności. Aneks musi być sporządzony w formie pisemnej i podpisanej przez obie strony.

  - Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - Strony dopuszczają również zmiany w umowie w przypadku:

      - zmiany adresu siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy

      - zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy

      - zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.

      - zmiana terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- Jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy nieterminowo lub niezgodnie z treścią umowy,

- innego rodzaju nienależytym wykonaniem umowy

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 9

Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

Zał. Nr 1  - formularz cenowy zadania.

Zamawiający:   				                        		Wykonawca:

# Text boxes

nazwa Wykonawcy

adres Wykonawcy

SPZZOZ

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

„Oferta na konserwację systemów wykrywania pożarów w SPZZOZ w Przasnyszu.”

Nie otwierać przed dniem  31.12.2019 r. godz. 10.00