SPZZOZ.ZP/15/2020					      		             Przasnysz, 01.07.2020 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie co 5-cio letnich badań instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach Szpitala im. dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9”.

I. Przedmiot zamówienia:

SPZZOZ w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty: „Na przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, tj. co 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach Szpitala im. dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9.”

II. Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie co 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej obiektów Szpitala im. dr W. Oczko w Przasnyszu poprzez wykonanie badań (pomiarów):

1. Pomiary skuteczności zerowania.

2. Pomiary oporności izolacji.

4. Pomiary oporności uziemień (ilości złączy kontrolno – pomiarowych instalacji odgromowej wynosi – 69 szt. ).

5. Pomiary urządzeń różnicowo-prądowych.

6. Każde z w/w badań i ich wyniki powinny być sprecyzowane w protokole badań.

III. Termin płatności

Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem do SPZZOZ w Przasnyszu.

IV. Termin realizacji

Termin wykonania umowy: od daty podpisania umowy do 15.08.2020 r.

V. Kryterium oceny

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 100 %

Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C )   będą oceniane według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

C =	     	                                               x    100%

cena oferty badanej brutto

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

VI. Informacje ogólne

1. Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz.1843 z póżn. zm. ) art. 4 ust. 8.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.

3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VII. Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu pok. Z110 do dnia 09.07.2020 r,

do godziny 10:00. i oznaczyć na kopercie „Wykonanie co 5-cio letnich badań instalacji elektrycznej i odgromowej”.

VIII. Sposób sporządzenia oferty

1. Zamawiający jest w posiadaniu protokołów z badań z poprzednich okresów.

2. Składający ofertę winien na podstawie w/w dokumentów ustalić ilości dla poszczególnych grup pomiarów.

3. Dla ustalenia wartości oferty należy sporządzić zestawienie które zawierać będzie:

a) ilość pomiarów w grupie,

b) cenę jednostkową w grupie,

c) wartość ogółem dla grupy.

4. Wartość ogółem oferty składać się będzie z sumy wartości dla każdej z tych grup.

5. Wycena wykonana powinna być w oparciu o kalkulację własną składającego ofertę i obejmować powinna pełen zakres rzeczowy.

- 6. Składający ofertę odpowiada za kompletność wyceny.

- 7. Zamawiający wycenę traktować będzie, jako obejmującą pełen zakres.

- 8. Wykonawca zaakceptuje treść umowy na podstawie „Wzoru umowy” zał. nr 2 do zapytania.

- 9. Dokumenty które należy załączyć do oferty:

- osoba(y) dokonująca badań musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie z potwierdzeniem za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty (uprawnienia w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych).

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – datowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- druk oferty – zał. nr 1

- zaakceptowany (parafowany) wzór umowy – zał. nr 2

10. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

12. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

13. Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

14. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem.

nazwa Wykonawcy adres Wykonawcy Oferta na „Wykonanie co 5-cio letnich badań instalacji elektrycznej i odgromowej” Nie otwierać przed dniem 09.07.2020 r do godz. 10.00

15. Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

Z poważaniem

Załącznik nr 1

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

DRUK  OFERTY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr SPZZOZ.ZP/15/2020 na  „Badanie instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach Szpitala im. dr Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9”.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia na pomiary skuteczności zerowania za:

…................................  x  …..................................  =  …..................................

(ilość badań)		(cena jednostkowa w zł)		(wartość brutto z VAT w zł)

2. Oferujemy wykonanie zamówienia na pomiary oporności izolacji za:		…................................  x  …..................................  =  …..................................

(ilość badań)		(cena jednostkowa w zł)		(wartość brutto z VAT w zł)

3. 	Oferujemy wykonanie zamówienia na pomiary oporności uziemień za:		…................................  x  …..................................  =  …..................................

(ilość badań)		(cena jednostkowa w zł)		(wartość brutto z VAT w zł)

4. Oferujemy wykonanie zamówienia na pomiary urządzeń różnicowo-prądowych za:		…................................  x  …..................................  =  …..................................

(ilość badań)		(cena jednostkowa w zł)		(wartość brutto z VAT w zł)

5. Sumaryczna wartość oferty brutto wynosi:

….................  +  ….................  +  ….................  +  …................  =  ….............................

(wartość poz. nr 1)            (wartość poz. nr 2)           (wartość poz. nr 3)           (wartość poz. nr 4)      (suma wartości poz. (1+2+3+4)

(słownie: ...................................................................................................................zł brutto)

2. Termin płatności za fakturę wynosi 30 dni od dnia  otrzymania.

Faktura będzie wystawiona jednorazowo za całość przedmiotu usługi.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę, w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.

..................................................			…..........................................................

(miejscowość i data)                                                   podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 2

UMOWA

Zawarta w  Przasnyszu w dniu ……………… r.  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

06-300  Przasnysz    ul. Sadowa 9

Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000137844, NIP 761-13-33-881, reprezentowanym przez:

mgr Grzegorz Magnuszewski -  Dyrektor SP ZZOZ

mgr Urszula Maćkowska – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych

mgr Jolanta Pszczółkowska – Główna Księgowa

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

### ..................................................     -   .......................................

### ..................................................     -   .......................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę nr SPZZOZ.ZP/15/2020, strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową, następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez „Wykonawcę” na rzecz „Zamawiającego”, usługi na „Wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r (tekst jednolity Dz.U. Z 2000r nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami), tj. co 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej w obiektach Szpitala im. dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9.”

2. W zakres robót wchodzą:

Wykonanie co 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej obiektów Szpitala im. dr W. Oczko w Przasnyszu poprzez wykonanie badań:

a) Pomiary skuteczności zerowania.

b) Pomiary oporności izolacji.

c) Pomiary oporności uziemień.

d) Pomiary urządzeń różnicowo-prądowych.

e) Każde z w/w badań i ich wyniki powinny być sprecyzowane w protokole badań.

§2

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy pracownicy Wykonawcy są zobowiązani wykonać drobne naprawy poprawiające wartość pomiarów, a w szczególności dokręcenie śrub. Za wykonanie drobnych napraw nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jedno dniowym o planowanym wejściu na dany obiekt.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie badanego obiektu,

b) zabezpieczenie środowiska na terenie prac i terenach przyległych przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac.

4. Wykonawca zapewni personel, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót.

5. Wykonawca zagwarantuje spełnienie wymagań bhp i ppoż. przy  wykonywaniu robót.

6. Wykonawca zorganizuje i zlikwiduje zaplecze na czas robót, na swój koszt.

7. Przejęcia odpowiedzialności za:

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

b) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy

§ 3

- Wartość umowy ustala się na kwotę …...................złotych brutto, słownie: …............................

…........................................... złotych.

- Oferta cenowa z dnia …................. roku, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- „Wykonawca” wystawi fakturę jednorazowo po wykonaniu usługi i zgodnie z ofertą.

- „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” za wykonane usługi przelewem w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT.

- Wierzytelności stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

§ 4

Wykonawca wykona zakres umowy w terminie od podpisania umowy do 15.08.2020 r.

§ 5

W razie nie wywiązywania się przez „Wykonawcę” z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, „Zamawiający” może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym oraz obciążyć go kosztami z tego wynikającymi.

§ 6

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez „Wykonawcę”, „Wykonawca” będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej tym „Zamawiającemu” szkody, poprzez zapłatę 10% wartości zamówienia brutto tytułem kary umownej.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| ZAMAWIAJĄCY : | WYKONAWCA : |
| --- | --- |