SPZZOZ.ZP/8/2020 Przasnysz, 23.03.2020 r

**Do wszystkich,**

**Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu na artykuły szewne.

W odpowiedzi na zapytania które wpłynęły Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Pakiet X**

**Czy Zamawiający dopuści utleniona gazę gęsto tkaną w pozycji 2 o wymiarach: 7,6 x 10,2 cm. Pozostałe parametry bez zmian.**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w gazę.*

**Pyt. 2**

**Pakiet VII**

**Czy zamawiający dopuści siatkę polipropylenową o gramaturze 50g/m2, grubość 0,41 mm.**

**W pozycji 1 rozmiar siatki 10x15 cm, w pozycji 3 rozmiar 20,30 cm. Pozostałe parametry bez zmian.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w siatki.*

**Pyt. 3**

**Pakiet VII: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o porowatości 65%, grubości 0,47mm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w siatki.*

**Pyt. 4**

**Pakiet nr X poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:**

**- w całości pochodzenia roślinnego,**

**- sterylizowane promieniami gamma,**

**- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi**

**- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu**

**- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone badaniami in vitro oraz  w instrukcji użytkowania;**

**- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,**

**- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje**[**m.in**](http://m.in/)**. sepsę oraz zapalenie mózgu,**

**- hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia;**

**- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;**

**- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii**

**- warunki przechowywania do 25 stopni?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w gazę.*

**Pyt. 5**

**Pakiet nr X poz. 2**

**Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:**

**- w całości pochodzenia roślinnego,**

**- gęsto tkana**

**- sterylizowane promieniami gamma,**

**- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi**

**- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu**

**- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone badaniami in vitro oraz  w instrukcji użytkowania;**

**- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,**

**- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje**[**m.in**](http://m.in/)**. sepsę oraz zapalenie mózgu,**

**- hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia;**

**- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;**

**- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii**

**- warunki przechowywania do 25 stopni**

**- rozmiar 7,6 x 10,2cm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w gazę.*

**Pyt. 6**

**Dotyczy Pakietu I**

**Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanialną, powlekaną 50% poli(glikolid-co-L-laktyd (30/70) i 50% stearynian wapnia. Okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, okres wchłaniania 60-70 dni?**

*Odp: Zamawiający nie dopuszcza w/w plecionki.*

**Pyt. 7**

**Dotyczy Pakietu I, poz. 14, 15**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycję 14 i 15 do osobnego pakietu producenckiego?**

*Odp. Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu.*

**Pyt. 8**

**Dotyczy Pakietu I, poz. 14, 15**

**Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odczepianej, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.*

**Pyt. 9**

**Dotyczy Pakietu I, poz. 21**

**Czy Zamawiający dopuści długość nici 120 cm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w nici. .*

**Pyt. 10**

**Dotyczy Pakietu I, poz. 22, 23**

**Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w nić.*

**Pyt. 11**

**Dotyczy Pakietu II**

**Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny, pętlowy, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, , po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?**

**W przypadku braku zgody, czy Zamawiający wydzieli pozycje 1 i 2 do osobnego pakietu?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu. Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu.*

**Pyt. 12**

**Dotyczy Pakietu IV, poz. 10**

**Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 60 mm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.*

**Pyt. 13**

**Dotyczy Pakietu IV, poz. 10**

**Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 90 mm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.*

**Pyt. 14**

**Dotyczy Pakietu IV, poz. 10**

**Czy Zamawiający dopuści długość nici 100 cm?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.*

**Pyt. 15**

**Dotyczy Pakietu IV, poz. 12, 13**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycje 12 i 13 do osobnego pakietu?**

*Odp. Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu.*

**Pyt. 16**

**Dotyczy Pakietu IV, poz. 12, 13**

**Czy Zamawiający dopuści szwy bez klipsów?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.*

**Pyt. 17**

**Dotyczy Pakietu V**

**Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanialną, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, z kwasu poliglikolowego, o czasie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania ok. 42 dni?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w plecionki.*

**Pyt. 18**

**Dotyczy Pakietu V, poz. 9**

**Czy Zamawiający dopuści do przetargu szew z igłą o długości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.*

**Pyt. 19**

**Dotyczy Pakietu V, poz. 10**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycję 10 do osobnego pakietu?**

*Odp. Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu.*

**Pyt. 20**

**Dotyczy Pakietu VI, poz. 2**

**Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 0,34 mm i krzywiźnie ¼ koła, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.*

**Pyt. 21**

**Dotyczy Pakietu VII**

**Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 70 g/m2, wielkości porów 1,2-1,4 mm i grubości 0,60 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w siatki.*

**Pyt. 22**

**Dotyczy Pakietu VII, poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8x15 cm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w siatkę.*

**Pyt. 23**

**Dotyczy Pakietu VII, poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 25x35 cm lub 22x35 cm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza siatkę o rozmiarze 25x35 cm, natomiast nie dopuszcza siatki 22x35 cm.*

**Pyt. 24**

**Dotyczy Pakietu X**

**Czy Zamawiający dopuści wchłanialną gazę hemostatyczną wykazującą się pH o wartości 2-4?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w gazy.*

**Pyt. 25**

**Dotyczy Pakietu X, poz. 2**

**Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną o wymiarze 7,5 x 10 cm?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w gazę.*

**Pyt. 26**

**Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?**

**W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej**

*Odp. Na tym etapie z przyczyn technicznych nie jest możliwa zmiana sposobu składania ofert.*

**Pyt. 27**

**Dotyczy Części Nr 7, poz. 1 – 5 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do wyceny siatek polipropylenowych, monofilamentowych do przepuklin o gramaturze 50 g/m1, wielkości porów 1x1,25mm oraz grubości siatki 0,41mm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w siatki.*

**Pyt. 28**

**Dotyczy części nr 7, poz. 1 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do wyceny siatek w rozmiarze 6 x 11 cm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w siatki.*

**Pyt. 29**

**Dotyczy części nr 7, poz. 1 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do wyceny siatek w rozmiarze 7,5 x 15 cm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w siatki.*

**Pyt. 30**

**Dotyczy części nr 7, poz. 3 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do wyceny siatek w rozmiarze 22 x 35 cm.**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w siatki.*

**Pyt. 31**

**Dotyczy wzoru umowy - zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy adresów mailowych do osób odpowiedzialnych za zamówienia, zarówno po stronie Zamawiającego jak i wykonawcy.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 32**

**Dotyczy wzoru u mowy – KARY UMOWNE – Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej w razie zwłoki w dostarczeniu towaru do wysokości maksymalnie 1% wartości niezrealizowanej dostawy netto, licząc za każdy dzień opóźnienia. Obecny zapis jest rażąco wygórowany.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 33**

**Dotyczy wzoru umowy – zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:**

**Siła Wyższa**

**1.       Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.**

**2.       Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.**

**3.       W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.**

**4.       Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.**

**5.       Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższego paragrafu.*

**Pyt. 34**

**Dotyczy Pakietu nr III, Pozycji nr 4**

**Czy Zamawiający dopuści w Pakietu nr III, Pozycji nr 4 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.*

**Pyt. 35**

**Dotyczy Pakietu nr III, Pozycji nr 5**

**Czy Zamawiający dopuści w Pakietu nr III, Pozycji nr 5 nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w nici.*

**Pyt. 36**

**Dotyczy Pakietu nr VII**

**Czy Zamawiający dopuści w Pakietu nr VII siatkę polipropylenową, monofilamentową do przepuklin o gramaturze 45g/m², wielkości porów1,2x1,2mm oraz grubości 0,4mm, w rozmiarach:**

**Poz. Nr 1**

**09x13 cm lub/i 10x15cm**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza siatki*

**Poz. Nr 2**

**15x15cm**

*Odp. Zamawiajacy dopuszcza.*

**Poz. Nr 3**

**30x30cm lub/i 20x30cm**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

**Poz. Nr 4**

**30x30cm ?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza.*

**Pyt. 37**

**Dotyczy Pakietu nr IX, Pozycji nr 1 i 2**

**Czy Zamawiający dopuści w Pakietu nr IX, Pozycjach nr 1 i 2 igłę o długości 2x18mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza w/w igłę.*

**Pyt. 38**

**Dotyczy Pakietu nr IX, Pozycji nr 3 i 4**

**Czy Zamawiający dopuści w Pakietu nr IX, Pozycjach nr 3 i 4 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

**Pyt. 39**

**Dotyczy Pakietu nr IX, Pozycji nr 5**

**Czy Zamawiający dopuści w Pakietu nr IX, Pozycji nr 5 igłę o długości 2x36mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza*

**Pyt. 40**

**Dotyczy Pakietu nr 3, Poz. nr 4**

**Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w igły.*

**Pyt. 41**

**Dotyczy Pakietu nr 9, Poz. nr 1,2**

**Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90 cm z igłą 2x 16mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.*

**Pyt. 42**

**Dotyczy Pakietu nr 9, Poz. nr 3**

**Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90 cm z igłą 2x 20mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.*

**Pyt. 43**

**Dotyczy Pakietu nr 9, Poz. nr 4,5**

**Czy Zamawiający dopuści szew o dł. 90 cm z igłą 2x 25mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w szwu.*

**Pyt. 44**

**Dotyczy Pakietu nr 9, Poz. nr5**

**Czy Zamawiający dopuści zaoferowane nici o grubości 2/0, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?**

*Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w nici.*

Z poważaniem