SPZZOZ.ZP/11/2016 Przasnysz, 19.02.2016 r.

**Do wszystkich**

**Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu na zakup artykułów szewnych.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zapytania:

**Pyt. 1**

**Dot. Pakietu 1**

**Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanialną, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, z kwasu poliglikolowego, o czasie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20% i czasie wchłaniania 60-90 dni?**

**Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a inne powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach.**

*Odp. Zamawiający wymaga plecionki jak w SIWZ*

**Pyt. 2**

**Dot. Pakietu 1, poz. 14, 15**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycje 14,15 do osobnego pakietu?**

*Odp. Zamawiający nie wydziela poz. 14, 15 z pakietu.*

**Pyt. 3**

**Dot. Pakietu 1, poz. 14, 15**

**Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odczepianej, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający wymaga igły jak w SIWZ.*

**Pyt. 4**

**Dot. Pakietu 2**

**Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny, pętlowy, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, , po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?**

*Odp. Zamawiający wymaga szwu jak w SIWZ.*

**Pyt. 5**

**Dot. Pakietu 4, poz. 12,13**

**Czy Zamawiający wydzieli pozycje 12,13 do osobnego pakietu?**

*Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji 12, 13 z Pakietu.*

**Pyt. 6**

**Dot. Pakietu 5**

**Czy Zamawiający dopuści plecionkę wchłanialną, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, z kwasu poliglikolowego, o czasie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania ok. 42 dni?**

*Odp. Zamawiający wymaga plecionkę jak w SIWZ.*

**Pyt. 7**

**Dot. Pakietu 6, poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 0,23 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza szew jak w zapytaniu.*

**Pyt. 8**

**Dot. Pakietu 6, poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o średnicy 0,34 mm i krzywiźnie ¼ koła, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza szew jak w zapytaniu.*

**Pyt. 9**

**Dot. Pakietu 7**

**Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 70 g/m2, wielkości porów 1,2-1,4 mm i grubości 0,56 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający wymaga siatki jak w SIWZ*

**Pyt. 10**

**Dot. Pakietu 7**

**Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 55 g/m2, wielkości porów 1,5-1,7 mm i grubości 0,36 mm, pozostałe parametry bez zmian?**

*Odp. Zamawiający wymaga siatki jak w SIWZ*

**Pyt. 11**

**Dot. Pakietu 7, poz. 1**

**Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8x15 cm?**

*Odp. Zamawiający wymaga siatki jak w SIWZ*

**Pyt. 12**

**Dot. Pakietu 7, poz. 3**

**Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 22x35 cm?**

*Odp. Zamawiający wymaga siatki jak w SIWZ*

**Pyt. 13**

**pakiet 10 poz. 1**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 10 poz. 1 na zaoferowanie wchłanialnej gazy hemostatycznej o wartości pH 2,5± 0,5, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?**

*Odp. Zamawiający wymaga gazy jak w SIWZ*

**Pyt. 14**

**Pytanie 1 – pakiet 10 poz. 2**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 10 poz. 2 na zaoferowanie wchłanialnej gazy hemostatycznej o wartości pH 2,5± 0,5 i wymiarze 7,5 cm x 10 cm, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?**

*Odp. Zamawiający wymaga gazy jak w SIWZ*

Z poważaniem