SPZZOZ.ZP/8/2017 Przasnysz, 22.03.2017 r

**Do wszystkich,**

**którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1 dotyczy Załącznika nr 2 Lp. 16**

**Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator z wbudowaną drukarką igłową posiadającą możliwość wydruku numerycznego parametrów procesu bez wydruku graficznego?**

*Odp. Zamawiający dopuszcza drukarkę jak w zapytaniu pod warunkiem, że wydruk pokazywać będzie najważniejsze parametry procesu sterylizacji w jednostce czasu.*

**Pytanie 2 dotyczy Załącznika nr 2 Lp. 24**

**Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i zażądał wyposażenie dodatkowe (2 szt.) dwa wózki wsadowe.**

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Z poważaniem