SPZZOZ.ZP/8/2017 Przasnysz, 29.03.2017 r

**Do wszystkich**

**Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: na dostawę i montaż sterylizatora parowego z własną wytwornicą pary dla SPZZOZ w Przasnyszu.

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pyt 1   dot. dokumentu: Wzór umowy ( załącznik nr 7) §7 punkt: 7, 8, 10, 11**

**Czy Zamawiający odstąpi od zapisów w punktu 7, 8, 10, 11 dotyczących wymiany sprzętu ? Sterylizator parowy jest urządzeniem stacjonarnym i produkowanym na specjalne zamówienie, po dokonaniu jego montażu demontaż jest praktycznie niemożliwy.  W grę wchodzą skuteczne naprawy.**

*Odp. Zamawiający zmienia zapisy § 7 pkt. 7, 8, 10, 11*

*7. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych usunięcia wad w drodze naprawy Urządzenia.*

*8. Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego następnie za pomocą faksu, poczty elektronicznej, lub pisemnie, nie później jednak niż w ciągu ……. godzin od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy.*

*10. W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad w terminie wskazanym w ust. 8 Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie wad, usterek, awarii osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania, nie zależnie od uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kar umownych.*

*11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady, usterki, awarii w ciągu maksymalnie 72 godzin od czasu rozpoczęcia czynności serwisowych.*

**Pyt. 2 dot. dokumentu Wzór umowy (załącznik nr 7) § 7 punkt 11**

**Prosimy o odstąpienie od zapisu dotyczącego obowiązku wykonawcy do zainstalowania na czas naprawy sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego?**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie punktu 11: „Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady usterki awarii w ciągu maksymalnie 72 godzin.**

*Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 1*

Dodatkowo Zamawiający informuje, że ze względu na dodatkowe pytania Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert:

**Termin składania ofert: 03.04.2017 r godz. 10:00**

**Otwarcie ofert: 03.04.2017 r. godz. 10:30**

 Z poważaniem