SPZZOZ.ZP/24/2017 Przasnysz, 23.11.2017 r

**Do wszystkich,**

**którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: Wykonania remontu i adaptacji istniejących pomieszczeń oraz ich przystosowanie do obowiązujących przepisów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

 W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Dotyczy: Projekt instalacji gazów medycznych**

**Prosimy o udostępnienie projektu (rysunek) instalacji gazów medycznych**

*Odp. Projekt instalacji gazów medycznych będzie do wglądu w siedzibie Zamawiającego od 28.11.2017.*

**Pyt. 2**

**Dotyczy: Panele pionowe naścienne:**

**Prosimy o doprecyzowanie ilości pionowych paneli naściennych. W Przedmiarze gazów medycznych jest 9szt., a w Przedmiarze paneli i kolumn 5szt.**

*Odp. Zamawiający prostuje zapis w dokumentacji powinno być 2 kolumny i 5 paneli.*

**Pyt. 3**

**Zwracamy się z prośba o wyjaśnieni treści SIWZ.W rozdziale III punkt 5 SIWZ Zamawiający zwraca uwagę że szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Oferent zwraca uwagę, ze Zamawiający udostępnił tylko przedmiary robót. Brak dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót uniemożliwia oferentom złożenie pełnej oferty.**

**Zamawiający w rozdziale II punkt 2 nakłada na oferenta obowiązek zapoznania się z całością SIWZ której częścią zgodnie z Rozdziałem III punkt 5 SIWZ są dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.**

**Ponadto oferent zauważa, że bez udostępnienia powyższej dokumentacji nie jest w stanie zaoferować w swojej ofercie rozwiązań równoważnych gdyż przedmiary robót nie zawierają opisu parametrów, które zostaną uznane jako równoważne.**

**Ponadto zgodnie z art. 31 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.**

**Oferent wnioskuje o udostępnienie wraz z SIWZ dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.**

*Odp. Dokumentacja projektowa będzie do wglądu w siedzibie Zamawiającego od 28.11.2017 r..*

*Jednocześnie Zamawiający koryguje zapis SIWZ pkt 5 w Rozdziale III który otrzymuje brzmienie:*

 *5. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają:*

 *a) dokumentacja projektów;*

 *b) przedmiary robót.*

**Pyt. 4**

**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający posiada dokumentację projektową dotyczącą przedmiotu zamówienia. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.**

*Odp. Dokumentacja projektowa będzie do wglądu w siedzibie Zamawiającego od 28.11.2017 r.*

**Pyt. 5**

**Prosimy o wyznaczenie dodatkowej wizji lokalnej na obiekcie. Proponowany przez nas termin to 28.11.2017**

*Odp. Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej na dzień 28.11.2017 r na godz. 11:00*

 Z poważaniem